## Berechnungsbsp. FW
Wärmegesellschaft Kehl mbH & Co. KG
Berechnungsbeispiel für einen Fernwärmeanschluss bzw. für die jährlichen Kosten für Fernwärme
Hinweis: Die gelb unterlegten Felder sind Eingabefelder. Damit können Sie die Berechnung an Ihre Bedürfnisse anpassen.
1. Einmalige Kosten für die Bereitstellung des Fernwärmeanschlusses1
| Kostenposition | Menge | Einheit |  | Preis |  |  | Ergebnis | Bemerkungen
| Grundstücksfläche | 750 | m2 | x | 7.5 | EUR/m2 | = | 5625 | fällig beim Grundstückskauf
| Geplante Wärmeleistung | 15 | kW | x | 89 | EUR/kW | = | 1335 | fällig nach Inbetriebnahme
| Übergabestation2 | 1 | Stück | x | 4000 | EUR/St. | = | 4000 | fällig nach Inbetriebnahme
| Summe | [6 empty] | 10960
2. Jährliche Kosten (Arbeitspreis, Grundpreis, Messpreis) 1
| Arbeitspreis | 0.0592 | €/kWh
| Grundpreis bis 50 kW | 49.99 | €/kW
| Grundpreis bis 200 kW | 43.28 | €/kW
| Grundpreis ab 200 kW | 35.58 | €/kW
| Messpreis | 184 | €/a (>15kW)
|  | 62 | €/a (<15kW)
| Kostenposition | Menge | Einheit |  | Preis |  |  | Ergebnis | Bemerkungen
| Grundpreis3 | 15 | kW | x | 49.99 | €/kW |  | 749.85 | das von der gelieferten Wärmemenge unabhängige Entgelt für Finanzierung, Betrieb und Instandhaltung der Anlage
| Messpreis4 | 15 | kW |  |  |  |  | 62 | Entgelt für die Bereitstellung und Beglaubigung der Messeinrichtung, Abrechnung und Inkasso
| Arbeitspreis5 | 25500 | kWh/a | x | 0.0592 | €/kWh |  | 1509.6 | Entgelt für die gelieferte Wärmemenge
| Summe | [6 empty] | 2321.45
1 | Alle Preise sind Nettopreise, d.h. ohne Mehrwertsteuer.
2 | je nach Bauart und Größe zwischen 2.500 und 8.000 EUR
3 | abhängig von der vereinbarten Wärmeleistung: 49,99 EUR/kW bis zu 50 kW, 43,28 EUR/kW von 51 bis 200 kW und 35,58 EUR/kW ab 201 kW
4 | abhängig von der vereinbarten Wärmeleistung: 62,00 EUR/Jahr bis 15 kW, 184,00 EUR/Jahr größer 15 kW,
5 | verbrauchsabhängig; die verbrauchte Wärmemenge ergibt sich aus der geplanten Wärmeleistung x Anzahl Volllaststunden (Annahme 1.700 h / a)
Bei Fragen bitte kontaktieren: Patrick Benitz, Tel. 0761 279-7771 oder Patrik Vetter, Tel. 07851 88-1611